**Бюджет проекту кондиціонери**

| Найменування товарів (робіт, послуг) | Ціна за одиницю, грн. | Одиниць | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондиціонер Osaca до 1,5 кВТ  5 років гарантії | 7 700 | 10 | 77 000 |
| Кондиціонер Osaca до 3 кВТ  5 років гарантії | 14 500 | 1 | 14 500 |
| Провод ПВС 3\*2,5 | 25 | 10 | 250 |
| Провод ПВС 3\*1,5 | 25 | 100 | 2500 |
| Разетка подвійна + вилка | 75 | 11 | 825 |
| Короб 100 мм | 25 | 11 | 275 |
| Короб 16 мм | 11 | 110 | 1210 |
| Дюбеля 6\*40 (200 шт) | 218 | 1 | 218 |
| Робота (доставка, буріння отворів, монтаж траси, монтаж зовнішнього і внутрішнього блоків, монтаж пластикових коробів) 11 комплектів |  |  | 30100 |
|  |  | Всього: | 126 878 |